比价文件

项目名称：电磁屏蔽室和会议室某科技评测服务

项目编号：2025-YKDZKX-W9011

2025年XX月XX日

- 采购项目技术和商务要求

- 采购内容及技术要求

★（一）采购内容：

项目名称：电磁屏蔽室和会议室某科技评测服务

★（二）技术要求：

1、功能指标要求

电磁屏蔽室：满足《标准BMB3-1999》C级的要求

会议室：达到《标准BMB26-2012》要求。

电磁屏蔽室大小：12.5 m *5.6 m *95m

会议室大小：5.5 m*4.1 m *3.3 m

2、配套硬件指标要求

无

3、实施服务要求

供方需提供的培训、使用手册、验证测试说明，达到验收交付标准。

商务要求

★（一）交付时间、地点和方式

1.交付时间：合同签订生效后180天内取得某科技测评中心相应资质证书。

2. 交付方式：由成交供应商将产品邮寄至采购单位指定地点（湖南省长沙市），并承担包装、邮寄等相关费用。

★（二）售后服务

完成对电磁屏蔽室和会议室自检，发现现场存在的问题，出具自检报告，保证通过某科技测评中心检测，取得相应资质证书。

★（三）知识产权和保密要求

1.成交供应商应保证采购单位在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。

2.成交供应商不得向第三方泄露采购单位的任何信息，同时成交供应商在项目执行期间，需要遵循采购单位的保密要求。

3. 该任务为非涉密项目，但考虑到实施人员进入涉密场所,投标人须具备武器装备科研生产单位二级（含）以上保密资质或涉密信息系统集成资质证书乙级（含）及以上资质证书（业务种类：屏蔽室建设）。

★（四）付款及结算方式

验收合格后支付合同总金额100%的货款。

★（五）报价要求

1.本项目最高限价为16万元（人民币含税）。报价金额最高不超过最高限价金额。

2.采用合同总价方式，报价总价一次性包干，价格不因实施期间市场变化及政策调整因素而变化。

★（六）验收要求

1.由采购单位及成交供应商双方共同按照合同规定的要求进行产品验收，验收标准按合同中技术要求执行。

2. 取得电磁屏蔽室、会议室某科技测评中心相应资质证书。

（七）其他信息

成交供应商未经采购单位同意而延期交付时，应当向采购单位偿付违约金，违约金每天按合同总金额的1‰计算，违约金最高限额为合同总金额的10%。如果达到违约金最高限额时仍不能交付，或因延期交付影响采购单位任务实施，采购单位可以终止合同，而由此给采购单位造成的实际损失，成交供应商应当给予足额赔偿。

- 报价文件格式

- 报价一览表（附件1，盖章、签名）

- 相关资格证明文件（附件2，盖章）

- 供应商承诺声明（附件3，盖章、签名）

- 售后服务承诺（附件4，盖章、签名）

- 报价供应商认为需要加以说明的其他内容（附件5，盖章）

报价供应商必须按上述统一格式及顺序向采购单位提供《报价文件》，否则将被视为无效报价。

附件1

报价一览表（供应商报价格式）

单位：人民币元

| 序号 | 采购编号 | 产品名称 |  |  | 规格型号 | 数量（个） | 单价 （含税） | 金额 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（人民币含税）： （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比价文件要求 |  |  |  | 供应商 应答 | 偏离度（若有偏离请逐条如实注明偏离的具体内容） |  |  |  |
| 1 | 是否完全响应比价文件 （附件比价文件“采购项目技术和商务要求”第一条“采购内容及技术要求”） |  |  | □响应 □偏离 |  |  |  |  |
| 2 | 是否完全响应比价文件 （附件比价文件“采购项目技术和商务要求”第二条“商务要求”） |  |  | □响应 □偏离 |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  | 1.报价供应商应对照比价文件要求，如实填写报价一览表。注明响应或偏离，若有偏离请逐条如实注明偏离的具体内容。 2.比价文件“采购项目技术和商务要求”中的★号条款出现负偏离，视为无效报价。 3.货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。 |  |  |  |  |  |

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件2 相关资格证明文件

营业执照

附件3

供应商承诺声明

国防科技大学电子科学学院：

我方自愿参加贵院组织的编号              、             项目采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1.如实编写报价文件，对报价文件中提供的文件材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2.在提供报价文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃成交资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.比价文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

三、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

四、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。

我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。

我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

五、前3年没有重大违法记录的书面声明

我单位参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录。

六、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

七、具备履约专业能力的书面声明

我单位具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地。

八、具备本项目规定的其他条件

（1）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件4

售后服务承诺（根据实际情况填写，无可不填写）

国防科技大学电子科学学院：

我方参加贵院组织的编号              、             项目采购活动，本公司承诺：

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月   日

附件5.报价方认为需要加以说明的其他内容