比价文件

项目名称：高纯钯溅射靶材采购项目

项目编号：2025-YKDZKX-W9052

2025年6月5日

- 采购项目技术和商务要求

- 采购内容及技术要求

采购内容：拟采购一块高纯钯溅射靶材。

技术要求：

- 靶材纯度≥99.99%；

- 晶粒尺寸：平均晶粒尺寸＜50m；

- 外观尺寸：φ76.2*3mm 绑定2mm铜背靶（钯重量＞166g）；

- 提供完整的质量检测报告，包括成分分析（ICP-MS、XRF等）；

- 提供ISO9001质量管理体系认证。

- 商务要求

★（一）交付时间、地点和方式

1.交付时间：合同签订后1个月内完成交付。

2.交付地点：湖南省长沙市，采购单位指定地点。

3.交付要求：根据采购单位要求与响应文件内容进行交付。

4.包装和运输、打码贴签：中标供应商免费提供。

★（二）售后服务

1.免费保养保修期：自交货验收完毕之日算起，所有产品免费保养保修期 1 年。

2.免费保养保修期内，报价供应商应当承诺，对售后服务需求提供 24 小时响应， 48 小时内到达现场实施维修。 72 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由供应商提供同类型备品、备件等。

3.免费保养保修期内，成交供应商除维修服务外，还需定期提供人员培训、例行检查等售后服务。

4.免费保养保修期后，设备使用寿命期内，设备维修只计成本价，具体收费标准待免费保养保修期满后根据系统实际情况再另行约定。

★（三）知识产权和保密要求

1.成交供应商需对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。成交通知书发出后，采购单位将与成交供应商签订保密协议。

2.基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律和合同中另有规定的除外。

★（四）付款及结算方式

合同生效后，设备调试安装完毕正常运行，验收合格后 30 天内一次性付清。

★（五）报价要求

1.本项目最高限价为人民币陆万捌仟元整（￥68000）（含税）。报价金额最高不超过最高限价金额。

2.双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

3.该项目报价方式采用整体报价，包含且不限于包含以下费用：本项目要求的各项成果制作、研发、调试、验收、培训、差旅等所有费用；一经确定，价格一律不因市场调价政策而调整。除非因采购单位需求改变或经采购单位同意，不得对原有设计产生变更，且不得增加任何费用。

（六）验收标准与方法

采购单位组织同行专家进行成果验收，交付内容通过专家评审视为项目完成。

- 报价方须知

报价书构成

- 报价一览表盖章电子版（附件1）

- 相关资格证明文件（附件2）

- 营业执照盖章电子版

- 组织机构代码证盖章电子版

- 税务登记证盖章电子版

- 法定代表人资格证明书盖章电子版（附件3）

- 技术指标响应说明

- 承诺函（附件4）

- 售后服务承诺（附件5）

- 保密承诺书（附件6）

- 报价方认为需要加以说明的其他内容

1.※制造商提供的产品销售（项目）授权书（根据项目情况自定）

2.※其他与价格有关的资料、文件

报价方必须按上述统一格式及顺序向采购机构提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。

附件1

报价一览表（供应商报价格式）

单位：人民币元（如为外币请加栏标注）

| 序号 | 采购编号 |  | 项目、产品名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 总 价： |  | 小写： 元 大写： |  |  |
| 采购公告要求 |  |  | 供应商应答 | 偏离（若有偏离请逐条写明） |  |
| 1 | 技术指标是否完全响应采购公告 |  | □响应 □偏离 |  |  |
| 2 | 商务是否完全响应采购公告 |  | □响应 □偏离 |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |

注：1.货物的主要技术参数和技术指标做另页描述。

2.报价方应对照比价公告要求，如实填写报价一览表，注明响应或偏离，如偏离注明偏离的具体内容。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件3

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

报价方全称：（盖章）

年  月  日

附件4

承诺函

我方参加贵院组织的编号              、             项目采购活动，本公司承诺：

一、具备本项目规定的条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；在经营活动中没有收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录。

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

二、截止到开标时间，供应商成立时间不少于3年，且为非外资独资或外资控股企业,或为事业单位、军队单位。

三、未被列入政采失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被政府主管部门列入违法失信名单、重大税收违法案件当事人；

四、本项目不接受联合体投标。

五、严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队采购管理部门和学院采购机构按国家和军队规定作出的相关处罚。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月   日

附件5

售后服务承诺

：

我方参加贵院组织的编号              、             项目采购活动，本公司承诺：

对于采购过程中接触的属于所有内容，我方有保密

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件6

保密承诺书

（格式自拟）

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日